荆州市东都怡景
载体桩单桩承载力计算

1、计算参数

根据岩土工程勘察报告，以8-8剖面K52#孔为例：
本工程+0.00=29.70m，桩顶绝对标高约为21.7m。 载体桩以⑤层圆砾为持力层，持力层天然地基土承载力fak=450kPa。有效桩长约为6.0m。

深度修正计算深度：D=2.0（承台厚度）+6.0=8.0m。
桩径600mm，桩身采用高强预应力管桩。

土的有效重度：γ0=8kN/m3。
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002， 持力层深度修正系数：

ηd=4.4。

2、承载力估算

根据《载体桩设计规程》JGJ 135-2007：

由公式4.3.2(P9) 

    
[image: image1.wmf]e

a

A

f

Ra

·

=



[image: image2.wmf]m

d

ak

a

D

f

f

g

h

)

5

.

0

(

-

+

=


=450.0+4.4×（8.0-0.5）×8.0=714.0kPa。

查表4.3.2 （P10）取三击贯入度10cm，得：Ae=5.7m2
（考虑桩径因素），
则单桩承载力特征值： 

 
[image: image3.wmf]e

a

A

f

Ra

·

=

= 714.0×5.7=4069.8kN。

根据本工程上部结构荷载情况，单桩承载力特征值取R=4000kN。

注：以上计算仅为理论估算，实际单桩承载力以试验为准。

_1265785031.unknown

_1465141735.unknown

_1265783849.unknown

