
第一章     前   言
受山东中茂圣源实业有限公司委托，我公司承担了年产10万吨食品包装纸工程拟建场地的岩土工程勘察任务，为其设计和施工提供必要的岩土工程资料。
1.1工程概况
拟建场地位于德州市陵城经济开发区，扶丰街以东，北辰路以北。地势稍有起伏。场地整平标高为15.72米~16.45米，平均值为15.98米。地下无危险埋藏物。
拟建项目为工业建筑。根据委托方提供的规划及设计图纸，各拟建建筑物基本特征见表1-1。
拟建建筑物情况一览表                    表1-1 

	序

号
	名

称
	层高
	高度
	拟建

范围
	结构

类型
	基础

类型
	基底
标高（米）
	备

注

	
	
	层
	米
	平方米
	
	
	
	

	1
	成品库
	1F
	约8.5
	长201.0米×宽24.0米
	轻钢
结构
	独立
基础
	15.0
	

	2
	食品包装纸生产线
	2F
	约22.5
	长291米×宽31.5米
	砼框排架结构
	桩基
基础
	15.0
	局部宽54.0米

	3
	罐区
	---
	---
	长46.2米×宽21.9米
	钢混
结构
	桩基
基础
	15.0
	


1.2勘察目的及任务
勘察目的

为建筑设计提供详细的工程地质资料和岩土技术参数，对建筑地基作出岩土工程分析评价，为基础设计、地基处理作出论证和建议。
主要任务
1.2.1查明场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质作用，并提出治理建议和所需岩土参数，判明拟建场地的稳定性和适宜性，当采用天然地基时，判明地基的均匀性；
1.2.2查明拟建建筑物场地地层结构及其岩土物理力学性质，提供地基承载力、变形参
数；
1.2.3评价论证地基基础方案，建议最佳方案，必要时提供桩基设计参数； 

1.2.4提供基坑开挖方案，必要时提供边坡支护设计所需参数；
1.2.5查明地下水的埋藏条件和地下水对主要建筑材料的腐蚀性、土层的冻土深度等，提供降水方案及设计所需参数；
1.2.6判明建筑场地类别，划分抗震地段。
1.3勘察依据
本次勘察工作所依据的主要技术规范如下：
《岩土工程勘察规范》（2009年版） （GB  50021-2001）
《建筑岩土工程勘察设计规范》     （DB37/  5052-2015）
《建筑地基处理技术规范》         （JGJ   79-2012）
《静力触探技术标准》             （CECS    04:88）
《建筑地基基础设计规范》         （GB  50007-2011）

《建筑抗震设计规范》             （GB  50011-2010 2016版）

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ /T 87-2012）
《建筑抗震设防分类标准》         （GB  50223-2008）
《土工试验方法标准》             （GB/T  50123-2019）

《岩土工程勘察报告编制标准》     （CECS    99:98）

《岩土工程勘察文件编制标准》     （DBK  14-S3-2002）
《中国地震动参数区划图》         （GB 18306-2015）
《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2010年版）》
《山东省建设工程抗震设防条例》（鲁建设函〔2017〕33号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）
1.4勘察方案
本次勘察为补充勘察阶段，依据《岩土工程勘察规范》（2009年版）（GB 50021-2001）拟建建筑物工程重要性等级为三级，场地等级为二级，地基等级为二级，故本次岩土工程勘察等级为乙级。
依据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）和设计要求，勘探点按建筑物周边及角点布设，共布设勘探点57个，孔深为10.0米~35.0米。

本次勘察采用了钻探、标准贯入试验、静力触探、室内试验等多种施工方法和测试手段，同时进行了场地高程测量和水位统一量测。

1.4.1钻探、取样

 主要用于查明地层结构及分布规律，采取水土试样进行室内试验分析，以便确定各层地基土的物理力学性质指标。

野外钻探施工采用2台G-1型钻机，钻具采用螺旋钻头(L=1.0m、2.0m；φ=130mm)与岩芯管钻头，钻杆直径φ=42mm，正循环钻进，采用厚壁取土器静压法采取原状土样，水样在钻孔和施工用井中采取。取得土样等级为Ⅱ级。
1.4.2原位测试

本次工作原位测试手段采用（锤重63.5kg）L=0.7m、刃口厚度1.6mm标准贯入器进行标贯试验。静力触探采用3台LT-20A型静力触探车施工。
1.4.3室内试验分析

室内土工试验采用岩土常规试验和中压固结试验。液限采用圆锥液限测定，塑限采用搓条法测定，粉土原状样及砂性土扰动样做颗粒分析试验，颗分试验采用六偏磷酸钠作分散剂，其他各项物理性指标均按《土工试验方法标准》（GB/T  50123-1999）进行。原状土的力学性指标进行压缩试验，部分原状土试样做直剪试验。
1.4.4工程测量

勘探点位置根据设计单位提供的平面布置图及建设单位提供的控制点放测；坐标系统为1980西安坐标系，使用GPS定位实地测量，控制点为YI（X= 459589.3497, Y= 4136152.7745），Y2（X= 459514.1735, Y= 4136163.7282）。高程为1985国家高程基准，高程引测点位于场地北侧甲方指定固定点，该点黄海高程为16.02米该点坐标为（X = 459831.9844，Y = 4136242.1751）
1.5完成工作量
本次勘察依勘察纲要进行，野外施工于2019年12月15日开始，于12日17日完成。勘探点实际位置详见勘探点平面位置图。本次完成勘探点总数为57个，取土孔19个，标贯孔13个，静力触探孔25个，实际总进尺1475.0米。具体完成的实物工作量详见表1-2。
   实物工作量一览表           表1–2  
	工  作  项  目
	单位
	工  作  量

	钻    探
	孔        数
	个
	32

	
	进        尺
	米
	830

	原位测试
	标准贯入试验
	次
	192

	
	静力触探
	数  量
	点
	25

	
	
	进  尺
	米
	645

	土样采集
	原 状 土 样
	件
	174

	
	扰 动 土 样
	件
	82

	水样采集
	水质简分析水样
	件
	2（借用）

	
	侵蚀性CO2分析水样
	件
	2（借用）

	易溶盐采集
	易溶盐分析
	件
	2（借用）

	室内试验
	原状常规
	件
	174

	
	高压试验
	件
	---

	
	颗粒分析
	件
	82

	
	液  塑  限
	件
	174

	
	水质简分析
	件
	2（借用）

	
	侵蚀性CO2分析
	件
	2（借用）

	
	易溶盐分析
	件
	2（借用）

	工程测量
	孔位测定
	点
	57

	
	孔口高程
	点
	57

	水位量测
	统一观测
	点
	32


1.6其他
水质、易溶盐借用该场地南侧混泥土砌块项目数据，取样日期为19年11月份。
第二章 自然地理、区域地质、水文地质条件概述
2.1、自然地理
德州市陵城区地处鲁北平原，地理坐标为东经115°45＇～117°36＇，北纬36°24＇～38°00＇，南靠黄河与济南市隔河相望，东部、南部分别与济南、聊城接壤。

勘察场区位德州市陵城区，勘察区交通便利，在地貌单元上属黄河下游冲积平原的一部分，微地貌形态为缓平坡地，场地平整。

2.2、气象、水文

拟建工程区，属于半湿润半干旱季风气候区，春季多干旱，少雨多风，夏季炎热，雨水集中，秋季晴和，晚秋干旱，冬季寒冷干旱，雨雪稀少。

德州市陵城区多年平均降水量为558.8mm，最大年降水量1047.7mm（1964年），最小年降水量297.0mm（1968年）。由于受季风的影响，降水量年际变化大，年内分布不均，汛期（6～9月份）降水量占全年的76.95%，3～5月份降水量占全年的11.84%，（10月份～次年2月份降水量占全年的11.21%。
德州市陵城区多年平均水面蒸发量为1038.2mm，最大年蒸发量1462.7mm，最小年蒸发量为720.3mm，5月、6月份最大，12月、1月最小。
勘察场区河流水量随降水量变化明显，雨季流量剧增，水位较高，枯水期间水量减少，直至断流。
2.3、区域地质概况

勘察场地在大地构造单元上属华北地台辽冀台向斜，位于临清坳断区之德州凹陷之内。场区及其附近地壳稳定性一般，勘察场区位于抗震设防烈度Ⅶ度区。

勘察场区所在区域，自中新生代以来地壳运动总的趋势以下降为主，堆积了巨厚的新生界地层，第四系厚度超过280米，其中全新统（Q4）厚度一般在20.0米左右，主要为冲积及湖沼相沉积物，较疏松，工程地质性质较差，承载力一般很低；更新统（Q3）地层主要为氧化—还原交替沉积物，较全新统地层密实，工程地质性质较好，承载力较高；新第三系属内陆湖相沉积，地层密实度良好。
勘察期间地下水位一般0.58m左右，稳定水位0.32~1.05m，稳定水位标高平均15.40m（见下表）。
钻孔稳定水位情况
	数据
个数
	稳定水位
埋  深
最小值
(m)
	稳定水位
埋  深
最大值
(m)
	稳定水位
埋  深
平均值
(m)
	稳定水位
标  高
最小值
(m)
	稳定水位
标  高
最大值
(m)
	稳定水位
标  高
平均值
(m)

	32
	0.32
	1.05
	0.58
	15.40
	15.40
	15.40


第三章    场地工程地质条件
本次勘探所揭露的地层主要为河流相冲积物。根据钻探地质资料及室内土工试验结果，拟建场地勘探深度35.0米范围内的土层可划分为11个工程地质层及1个工程地质亚层，其地层岩性分布、性质及物理力学指标如下：
第①工程地质层（Q4ml）：素填土，层底埋深0.90～2.00米，厚度0.90～2.00米，层底标高13.85～15.52米。棕褐色，稍密，稍湿，以粉土为主，局部含有碎砖屑。该层勘察勘区域均有分布，经调查，该层回填时间5年。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项

目
	最小值

Xmin
	最大值

Xmax
	平均值

 Xm 
	数据个数

 n
	标准差

  σ
	变异系数

δ
	标准值

 Xk 

	W(%)
	20.5
	22.5
	21.5
	4
	1.0
	0.05
	

	γ(kN/m3)
	18.50
	19.00
	18.73
	4
	0.2
	0.01
	

	e   
	0.671
	0.744
	0.709
	4
	0.034
	0.05
	

	WL(%)
	21.5
	23.4
	22.3
	4
	0.8
	0.04
	

	WP(%)
	15.1
	15.9
	15.4
	4
	0.4
	0.02
	

	IP
	6.4
	7.5
	6.9
	4
	0.5
	0.07
	

	IL
	0.74
	1.11
	0.89
	4
	0.16
	0.18
	

	a1-2(MPa-1)
	0.15
	0.18
	0.17
	4
	0.01
	0.08
	

	Es(MPa)
	9.39
	11.62
	10.41
	4
	1.00
	0.10
	

	qc(MPa)
	0.362
	3.915
	1.616
	25
	0.994
	0.62
	1.270

	fs(KPa)
	11
	111
	42
	25
	25
	0.61
	33


第②工程地质层（Q4al）：粉土，层底埋深2.20～3.30米，厚度0.60～2.30米，层底标高12.82～13.68米。棕黄色，中密，稍湿，摇震反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。压缩系数 a1-2 =0.16MPa-1，为中压缩性土。该层在勘察区域5、8、12-57号孔有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项

目
	最小值

Xmin
	最大值

Xmax
	平均值

 Xm 
	数据个数

 n
	标准差

  σ
	变异系数

δ
	标准值

 Xk 

	W(%)
	21.3
	25.5
	22.9
	13
	1.3
	0.06
	23.6

	γ(kN/m3)
	18.50
	19.10
	18.73
	13
	0.2
	0.01
	18.63

	e   
	0.685
	0.765
	0.730
	13
	0.024
	0.03
	0.742

	WL(%)
	21.5
	24.4
	22.7
	13
	0.9
	0.04
	

	WP(%)
	15.1
	16.3
	15.6
	13
	0.4
	0.02
	

	IP
	6.4
	8.1
	7.1
	13
	0.6
	0.08
	

	IL
	0.84
	1.20
	1.04
	13
	0.14
	0.13
	1.11

	C(kPa)
	6.8
	16.8
	12.2
	10
	3.5
	0.29
	10.1

	ф(度)
	31.1
	37.4
	33.7
	10
	2.0
	0.06
	32.5

	a1-2(MPa-1)
	0.13
	0.20
	0.16
	13
	0.02
	0.12
	0.17

	Es(MPa)
	8.66
	13.58
	10.76
	13
	1.39
	0.13
	10.1

	N(击)
	4.0
	6.0
	4.9
	9
	0.8
	0.16
	4.4

	qc(MPa)
	1.197
	2.237
	1.749
	21
	0.331
	0.19
	1.623

	fs(KPa)
	14
	62
	33
	21
	13
	0.40
	28

	黏粒含量%
	10.2
	12.7
	11.1
	19
	0.9
	0.08
	


第②-1工程地质层（Q4al）：粉质黏土，层底埋深1.50～3.50米，厚度0.50～2.50米，层底标高12.85～14.64米。棕褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽。压缩系数 a1-2 =0.37MPa-1，为中压缩性土。该层在勘察区域1、2-4、7、9、10、11、13、21、34、37、41、42有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项
目
	最小值
Xmin
	最大值
Xmax
	平均值
 Xm 
	数据个数
 n
	标准差
  σ
	变异系数
δ
	标准值
 Xk 

	W(%)
	25.4
	33.8
	28.3
	7
	3.0
	0.11
	30.5

	γ(kN/m3)
	18.60
	19.60
	18.96
	7
	0.4
	0.02
	18.68

	e   
	0.770
	0.833
	0.804
	7
	0.023
	0.03
	0.821

	WL(%)
	30.0
	38.1
	33.1
	7
	3.0
	0.09
	

	WP(%)
	18.5
	21.7
	19.8
	7
	1.2
	0.06
	

	IP
	11.5
	16.4
	13.4
	7
	1.8
	0.14
	

	IL
	0.59
	0.64
	0.61
	6
	0.02
	0.03
	0.63

	C(kPa)
	25.4
	35.5
	29.5
	6
	3.5
	0.12
	26.6

	ф(度)
	5.9
	10.6
	8.2
	6
	2.1
	0.25
	6.5

	a1-2(MPa-1)
	0.32
	0.40
	0.37
	7
	0.03
	0.09
	0.39

	Es(MPa)
	4.42
	5.65
	4.97
	7
	0.49
	0.10
	4.6

	N(击)
	3.0
	5.0
	3.9
	7
	0.7
	0.18
	3.3

	qc(MPa)
	0.605
	0.996
	0.851
	5
	0.171
	0.20
	0.688

	fs(KPa)
	22
	62
	37
	5
	15
	0.41
	23


第③工程地质层（Q4al）：粉质黏土，层底埋深3.00～4.20米，厚度0.50～1.90米，层底标高11.62～13.15米。棕褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽。压缩系数 a1-2 =0.38MPa-1，为中压缩性土。该层在勘察区域均有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项
目
	最小值
Xmin
	最大值
Xmax
	平均值
 Xm 
	数据个数
 n
	标准差
  σ
	变异系数
δ
	标准值
 Xk 

	W(%)
	24.3
	27.6
	26.4
	12
	0.9
	0.04
	26.9

	γ(kN/m3)
	18.60
	19.20
	18.88
	13
	0.2
	0.01
	18.79

	e   
	0.769
	0.802
	0.785
	12
	0.009
	0.01
	0.790

	WL(%)
	29.0
	33.1
	31.5
	12
	1.3
	0.04
	

	WP(%)
	18.1
	19.7
	19.1
	12
	0.5
	0.03
	

	IP
	10.9
	13.4
	12.4
	12
	0.8
	0.06
	

	IL
	0.57
	0.63
	0.59
	12
	0.02
	0.03
	0.60

	C(kPa)
	25.4
	38.1
	31.2
	9
	4.6
	0.15
	28.3

	ф(度)
	6.6
	11.1
	8.7
	9
	1.5
	0.18
	7.8

	a1-2(MPa-1)
	0.31
	0.42
	0.38
	13
	0.03
	0.09
	0.40

	Es(MPa)
	4.26
	5.40
	4.61
	12
	0.33
	0.07
	4.4

	N(击)
	5.0
	5.0
	5.0
	4
	
	
	5.0

	qc(MPa)
	0.398
	0.883
	0.620
	23
	0.139
	0.22
	0.570

	fs(KPa)
	7
	28
	16
	23
	6
	0.38
	13


第④工程地质层（Q4al）：粉土，层底埋深4.80～7.10米，厚度1.00～3.60米，层底标高8.91～11.45米。棕黄色，中密，稍湿，摇震反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。压缩系数 a1-2 =0.17MPa-1，为中压缩性土。该层在勘察区域均有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项

目
	最小值

Xmin
	最大值

Xmax
	平均值

 Xm 
	数据个数

 n
	标准差

  σ
	变异系数

δ
	标准值

 Xk 

	W(%)
	22.4
	27.3
	24.6
	21
	1.1
	0.04
	25.0

	γ(kN/m3)
	18.50
	19.60
	18.99
	20
	0.2
	0.01
	18.89

	e   
	0.670
	0.772
	0.730
	21
	0.026
	0.04
	0.740

	WL(%)
	23.2
	26.7
	25.0
	21
	1.2
	0.05
	

	WP(%)
	15.8
	17.2
	16.5
	21
	0.5
	0.03
	

	IP
	7.4
	9.5
	8.5
	21
	0.7
	0.08
	

	IL
	0.77
	1.18
	0.95
	21
	0.13
	0.14
	1.00

	C(kPa)
	7.6
	16.8
	11.7
	16
	3.2
	0.28
	10.3

	ф(度)
	30.7
	38.1
	33.5
	16
	2.2
	0.07
	32.6

	a1-2(MPa-1)
	0.14
	0.22
	0.17
	21
	0.03
	0.15
	0.18

	Es(MPa)
	8.03
	12.50
	10.44
	21
	1.45
	0.14
	9.9

	N(击)
	5.0
	7.0
	6.3
	15
	0.7
	0.11
	5.9

	qc(MPa)
	2.015
	4.926
	3.394
	25
	0.708
	0.21
	3.147

	fs(KPa)
	23
	65
	42
	25
	12
	0.27
	38


第⑤工程地质层（Q4al）：粉质黏土，层底埋深8.50～10.00米，厚度2.00～4.50米，层底标高5.86～7.52米。灰褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽。压缩系数 a1-2 =0.38MPa-1，为中压缩性土。该层在勘察区域均有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项
目
	最小值
Xmin
	最大值
Xmax
	平均值
 Xm 
	数据个数
 n
	标准差
  σ
	变异系数
δ
	标准值
 Xk 

	W(%)
	26.3
	31.7
	29.3
	28
	1.5
	0.05
	29.8

	γ(kN/m3)
	18.80
	19.80
	19.21
	28
	0.3
	0.01
	19.12

	e   
	0.760
	0.838
	0.797
	28
	0.025
	0.03
	0.805

	WL(%)
	31.4
	36.8
	34.5
	28
	1.5
	0.04
	

	WP(%)
	19.1
	21.2
	20.3
	28
	0.6
	0.03
	

	IP
	12.3
	15.6
	14.2
	28
	0.9
	0.06
	

	IL
	0.59
	0.69
	0.63
	28
	0.03
	0.05
	0.64

	C(kPa)
	25.2
	37.2
	30.6
	17
	3.6
	0.12
	29.1

	ф(度)
	6.0
	11.0
	8.0
	17
	1.6
	0.20
	7.3

	a1-2(MPa-1)
	0.33
	0.42
	0.38
	28
	0.03
	0.07
	0.38

	Es(MPa)
	4.22
	5.51
	4.81
	28
	0.35
	0.07
	4.7

	N(击)
	5.0
	8.0
	6.3
	22
	0.9
	0.15
	5.9

	qc(MPa)
	0.830
	1.506
	1.177
	25
	0.180
	0.15
	1.114

	fs(KPa)
	34
	61
	46
	25
	8
	0.17
	43


第⑥工程地质层（Q4al）：粉土，层底埋深11.20～12.80米，厚度2.20～4.00米，层底标高3.22～4.68米。棕黄色，中密，稍湿，摇震反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。压缩系数 a1-2 =0.17MPa-1，为中压缩性土。该层在勘察区域均有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项

目
	最小值

Xmin
	最大值

Xmax
	平均值

 Xm 
	数据个数

 n
	标准差

  σ
	变异系数

δ
	标准值

 Xk 

	W(%)
	23.7
	28.2
	25.7
	25
	1.3
	0.05
	26.1

	γ(kN/m3)
	18.80
	19.80
	19.18
	24
	0.2
	0.01
	19.10

	e   
	0.655
	0.779
	0.729
	25
	0.032
	0.04
	0.740

	WL(%)
	22.6
	26.8
	25.3
	25
	1.2
	0.05
	

	WP(%)
	15.5
	17.2
	16.6
	25
	0.5
	0.03
	

	IP
	7.1
	9.6
	8.7
	25
	0.7
	0.08
	

	IL
	0.73
	1.45
	1.05
	25
	0.17
	0.16
	1.11

	C(kPa)
	8.5
	15.0
	11.9
	14
	2.2
	0.19
	10.9

	ф(度)
	30.7
	37.6
	34.3
	14
	2.7
	0.08
	33.0

	a1-2(MPa-1)
	0.12
	0.23
	0.17
	25
	0.03
	0.16
	0.17

	Es(MPa)
	7.62
	13.79
	10.69
	25
	1.65
	0.15
	10.1

	N(击)
	9.0
	13.0
	11.0
	18
	1.3
	0.12
	10.5

	qc(MPa)
	2.004
	4.726
	3.277
	22
	0.737
	0.23
	3.002

	fs(KPa)
	55
	105
	72
	22
	13
	0.18
	67


第⑦工程地质层（Q4al）：粉质黏土，层底埋深14.40～15.60米，厚度2.10～4.00米，层底标高0.40～1.46米。棕褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽。压缩系数 a1-2 =0.39MPa-1，为中压缩性土。该层在勘察区域1、16-57号孔有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项
目
	最小值
Xmin
	最大值
Xmax
	平均值
 Xm 
	数据个数
 n
	标准差
  σ
	变异系数
δ
	标准值
 Xk 

	W(%)
	28.3
	33.8
	31.5
	22
	1.5
	0.05
	32.0

	γ(kN/m3)
	19.00
	19.80
	19.24
	22
	0.2
	0.01
	19.15

	e   
	0.789
	0.890
	0.830
	22
	0.028
	0.03
	0.840

	WL(%)
	33.8
	38.2
	36.6
	22
	1.3
	0.04
	

	WP(%)
	20.0
	21.8
	21.1
	22
	0.5
	0.03
	

	IP
	13.8
	16.4
	15.5
	22
	0.8
	0.05
	

	IL
	0.60
	0.75
	0.67
	22
	0.04
	0.05
	0.68

	C(kPa)
	27.3
	38.2
	32.9
	12
	3.7
	0.11
	31.0

	ф(度)
	6.3
	8.2
	7.2
	11
	0.6
	0.09
	6.8

	a1-2(MPa-1)
	0.32
	0.44
	0.39
	22
	0.03
	0.09
	0.40

	Es(MPa)
	4.14
	5.69
	4.77
	22
	0.45
	0.10
	4.6

	N(击)
	7.0
	10.0
	9.1
	15
	0.9
	0.10
	8.7

	qc(MPa)
	1.348
	2.127
	1.679
	18
	0.216
	0.13
	1.589

	fs(KPa)
	43
	60
	49
	18
	5
	0.10
	47


第⑧工程地质层（Q4al）：粉砂，层底埋深22.80～26.80米，厚度7.30～11.50米，层底标高-10.98～-6.75米。灰黄色，密实，饱和，主要成分为石英、云母、长石等，颗粒级配差，磨圆度好。该层勘察区域17-57号孔有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项
目
	最小值
Xmin
	最大值
Xmax
	平均值
 Xm 
	数据个数
 n
	标准差
  σ
	变异系数
δ
	标准值
 Xk 

	N(击)
	18.0
	32.0
	25.1
	77
	3.2
	0.13
	24.5

	qc(MPa)
	15.143
	22.714
	19.391
	19
	2.042
	0.11
	18.566

	fs(KPa)
	197
	250
	217
	19
	15
	0.07
	211

	0.25~0.075mm
	51.6
	65.5
	55.6
	57
	3.6
	0.07
	

	0.075~0.005mm
	26.5
	42.5
	37.2
	57
	3.6
	0.10
	

	<0.005mm
	5.5
	8.6
	7.2
	57
	0.8
	0.11
	


第⑨工程地质层（Q4al）：粉质黏土，层底埋深24.80～28.10米，厚度1.00～4.00米，层底标高-12.28～-8.75米。棕褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽。压缩系数 a1-2 =0.37MPa-1，为中压缩性土。该层勘察区域17-57号孔有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项
目
	最小值
Xmin
	最大值
Xmax
	平均值
 Xm 
	数据个数
 n
	标准差
  σ
	变异系数
δ
	标准值
 Xk 

	W(%)
	26.6
	33.4
	29.6
	14
	2.2
	0.07
	30.6

	γ(kN/m3)
	19.00
	19.80
	19.44
	14
	0.2
	0.01
	19.32

	e   
	0.728
	0.855
	0.781
	14
	0.043
	0.06
	0.801

	WL(%)
	31.5
	38.1
	34.6
	14
	2.1
	0.06
	

	WP(%)
	19.1
	21.7
	20.3
	14
	0.9
	0.04
	

	IP
	12.4
	16.4
	14.3
	14
	1.3
	0.09
	

	IL
	0.60
	0.73
	0.65
	14
	0.04
	0.06
	0.66

	C(kPa)
	26.3
	34.6
	29.6
	9
	2.6
	0.09
	28.0

	ф(度)
	6.0
	8.2
	6.8
	8
	0.7
	0.10
	6.3

	a1-2(MPa-1)
	0.30
	0.43
	0.37
	14
	0.03
	0.09
	0.38

	Es(MPa)
	4.10
	5.86
	4.87
	14
	0.47
	0.10
	4.6

	N(击)
	11.0
	14.0
	12.4
	7
	1.4
	0.11
	11.4

	qc(MPa)
	2.227
	3.069
	2.714
	17
	0.308
	0.11
	2.581

	fs(KPa)
	74
	160
	120
	17
	25
	0.21
	110


第⑩工程地质层（Q4al）：粉土，层底埋深31.00～31.50米，厚度3.00～5.50米，层底标高-15.70～-14.99米。灰黄色，中密，稍湿，摇震反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。压缩系数 a1-2 =0.16MPa-1，为中压缩性土。该层勘察区域17-57号孔有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项

目
	最小值

Xmin
	最大值

Xmax
	平均值

 Xm 
	数据个数

 n
	标准差

  σ
	变异系数

δ
	标准值

 Xk 

	W(%)
	23.4
	27.3
	25.1
	18
	1.2
	0.05
	25.6

	γ(kN/m3)
	19.00
	20.00
	19.34
	18
	0.3
	0.02
	19.22

	e   
	0.661
	0.743
	0.710
	18
	0.019
	0.03
	0.718

	WL(%)
	22.5
	26.9
	25.3
	18
	1.4
	0.06
	

	WP(%)
	15.5
	17.3
	16.6
	18
	0.6
	0.03
	

	IP
	7.0
	9.6
	8.7
	18
	0.8
	0.10
	

	IL
	0.73
	1.16
	0.98
	18
	0.13
	0.13
	1.03

	C(kPa)
	7.4
	15.9
	11.3
	14
	2.9
	0.25
	9.9

	ф(度)
	31.3
	37.6
	34.6
	14
	2.4
	0.07
	33.5

	a1-2(MPa-1)
	0.12
	0.21
	0.16
	18
	0.02
	0.16
	0.17

	Es(MPa)
	8.06
	14.27
	11.28
	18
	1.74
	0.15
	10.6

	N(击)
	22.0
	28.0
	25.0
	8
	2.4
	0.10
	23.3

	qc(MPa)
	6.382
	20.839
	11.514
	19
	4.246
	0.37
	9.799

	fs(KPa)
	184
	337
	246
	19
	43
	0.17
	229


第⑾工程地质层（Q4al）：粉质黏土，该层勘察区域未揭穿，最大揭露厚度为为4.0米。棕褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，稍有光泽。压缩系数 a1-2 =0.36MPa-1，为中压缩性土。该层勘察区域17-57号孔有分布。主要物理力学指标见下表：
物理力学指标统计表

	项
目
	最小值
Xmin
	最大值
Xmax
	平均值
 Xm 
	数据个数
 n
	标准差
  σ
	变异系数
δ
	标准值
 Xk 

	W(%)
	26.4
	31.5
	28.6
	9
	1.8
	0.06
	29.7

	γ(kN/m3)
	19.00
	19.80
	19.41
	9
	0.3
	0.02
	19.20

	e   
	0.713
	0.827
	0.769
	9
	0.041
	0.05
	0.794

	WL(%)
	30.8
	36.7
	33.8
	9
	1.9
	0.06
	

	WP(%)
	18.8
	21.2
	20.0
	9
	0.8
	0.04
	

	IP
	12.0
	15.5
	13.8
	9
	1.1
	0.08
	

	IL
	0.59
	0.66
	0.62
	9
	0.03
	0.04
	0.64

	C(kPa)
	28.2
	35.2
	31.8
	5
	3.2
	0.10
	28.8

	ф(度)
	6.9
	9.4
	7.7
	5
	1.0
	0.13
	6.7

	a1-2(MPa-1)
	0.32
	0.41
	0.36
	9
	0.03
	0.09
	0.38

	Es(MPa)
	4.32
	5.44
	4.93
	9
	0.39
	0.08
	4.7

	N(击)
	11.0
	15.0
	13.3
	4
	1.7
	0.13
	11.3

	qc(MPa)
	1.896
	2.911
	2.471
	3
	0.515
	0.21
	1.696

	fs(KPa)
	31
	81
	63
	3
	27
	0.43
	22


第四章    岩土工程分析与评价
4.1 场地的地震烈度及设防
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010 2016版）附录A，查知该场区设计基本地震加速度值为0.10g，位于抗震设防烈度Ⅶ度区，为第二组，设计特征周期值为0.55s。依据《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008），拟建建筑物抗震设防类别为标准设防类，简称丙类。该场地拟建物应Ⅶ度进行设防。

4.2场地土类型及建筑场地类别划分
该场地土层主要为粉土、粉质黏土。场地土的类型为中软土，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第4.1.3条之规定场地各土层剪切波速估算值见下表：
          场地各土层剪切波速表                            表4-1 
	序号
	层
号
	剪切
波速
（m/s）
	17孔
	31孔
	48孔

	
	
	
	厚度（m）
	传播时间(s)
	厚 度（m）
	传播时间(s)
	厚 度（m）
	传播时间(s)

	1
	1
	150
	1.0
	0.0067
	1.8
	0.0120
	1.0
	0.0067

	2
	2
	180
	2.0
	0.0111
	1.2
	0.0067
	2.0
	0.0111

	3
	2-1
	162
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	4
	3
	185
	1.0
	0.0054
	1.0
	0.0054
	1.0
	0.0054

	5
	4
	165
	2.0
	0.0121
	2.0
	0.0121
	1.5
	0.0091

	6
	5
	192
	4.0
	0.0208
	3.0
	0.0156
	3.5
	0.0182

	7
	6
	173
	2.5
	0.0145
	3.5
	0.0202
	3.0
	0.0173

	8
	7
	195
	3.0
	0.0154
	2.9
	0.0149
	3.5
	0.0179

	9
	8
	206
	4.5
	0.0218
	4.6
	0.0223
	4.5
	0.0218

	总传播时间(s)
	
	20.0
	0.1078
	20.0
	0.1078
	20.0
	0.1076

	等效剪切波速 （m/s）
	
	
	185.50
	
	185.50
	
	185.81


该场地20.0米以上土层等效剪切波速为：
Vse=（185.50+185.50+185.81）÷3=185.60m/s
根据本地经验，本场地覆盖层厚度大于50.00米，20.0米以上土层等效剪切波速在150m/s～250m/s之间，依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第4.1.6条规定，可判定场地土的类型属中软土，建筑场地类别为Ⅲ类。
4.3地基土抗震液化特性评价
根据根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016修订版），该场地设计基本地震加速度值为0.10g，对该场地进行液化判别时，其标准击数基准值N0=7击。

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定，液化判定时首先对场地内20.0米以上的饱和砂性土进行了液化初步判别，采用的钻孔分别为1、16、21、29、35、48、57孔，其中地下水位深度按近期内年最高水位采用，为1.50米。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010 2016 版）4.3.3第2条规定，粉土的粘粒含量百分率，在7度不小于10时，可判为不液化土。
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010 2016 版）4.3.3第3条规定，对以上各点进行判别。不满足此条件，可初步判定为液化土。则该场地初判为液化土。对不满足条件的以上各点，需进一步进行液化判别。
在地面下20.0m深度范围内，液化判别标准贯如锤击数临界值按下式计算：
Ncr = N0β［ln（0.6ds + 1.5）－ 0.1dw］
[image: image1.wmf]c

ρ

/

3

       (ds≤20)

经计算，该场地20.0米以上的饱和砂性土不液化。计算过程详见附表。场地抗震地段属可进行建设的一般地段。
4.4场地土均匀性分析
该场地拟建成品库、食品包装纸生产线、罐区基础标高为15.0米时，基础的主要持力层为第2层粉土层及第2-1粉质黏土层、局部位于第1层素填土层。基础位于不同的持力层上，持力层之间工程特性差异较大，所以其天然地基综合评价为不均匀地基；

4.5场地地下水分析
场地内地下水为第四系孔隙潜水—微承压水，场地环境类型为Ⅱ类。

根据场地地下水和水位以上地层进行化验分析（分析结果见水质分析报告表和土壤易溶盐分析报告表），根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版）中12.2.1～12.2.4条款判定，判定结果下表。
①按环境Ⅱ类水和土对混凝土结构的腐蚀性评价 （见表4-2）     
	水样

编号
	土样

编号
	so4-
mg/ L（kg）
	 Mg2+

mg/L（kg）
	  NH4+

mg/L（kg）
	总矿化度  
mg/L（kg）
	腐蚀性评价

	
	
	
	
	
	
	干湿交替
	无干湿交替

	10
	
	844
	99.4
	<0.05
	2717
	弱
	弱

	22
	
	827
	101.2
	<0.05
	2727
	弱
	弱

	
	12
	281
	42
	/
	/
	微
	

	
	28
	289
	46
	/
	/
	微
	


②按地层渗透性水（弱透水层）水和土对混凝土结构的腐蚀性评价（见表4-3）
	水样

编号
	土样

编号
	PH值
	侵蚀性

CO2 mg/L
	腐蚀性评价

	
	
	
	
	PH值
	侵蚀性CO2
	HCO-3

	10
	
	7.5
	无
	微
	微
	微

	22
	
	7.5
	无
	微
	微
	微

	
	12
	8.5
	/
	微
	/
	/

	
	28
	8.5
	/
	微
	/
	/


③水和土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价（见表4-4）

	水样

编号
	土样

编号
	cl-含量

mg/L（kg）
	腐蚀性评价（土的腐蚀性按B类评价）

	
	
	
	  长期浸水
	干湿交替

	10
	
	630
	微
	中

	22
	
	644
	微
	中

	
	12
	297
	弱

	
	28
	306
	弱


综合判定：①地下水对混凝土结构有弱腐蚀性；地下水对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水条件下有有弱腐蚀性，在干湿交替条件下有中等腐蚀性；
②水位以上土体对混凝土结构有微腐蚀性；对钢筋混凝土结构中钢筋有弱腐蚀性。
4.6地基土承载力的确定及岩土参数建议
本次勘察采用了钻探、标准贯入试验、室内土工测试等多种勘察手段，根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011，并结合当地建筑经验，综合确定各土层物理力学指标推荐值见表4-5，地基承载力特征值建议值见表4-6。
各土层物理力学指标推荐值                  表4-5
	指标

层号岩性
	ω
%
	γ
kN/m3
	e

-
	Ip

-
	IL

-
	α1-2
MPa－1
	Es1-2
Mpa
	Ck
kPa
	φk
度
	N
击
	N’
击
	qc
Mpa
	fs
kPa

	1
	素 填 土
	21.5
	18.73
	0.709
	6.9
	0.89
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	1.616
	42

	2-1
	粉质黏土
	28.3
	18.96
	0.804
	13.4
	0.61
	0.37
	4.97
	26.6
	6.5
	3.9
	3.8
	0.851
	37

	2
	粉    土
	22.9
	18.73
	0.730
	7.1
	1.04
	0.16
	10.76
	10.1
	32.5
	4.9
	4.9
	1.749
	33

	3
	粉质黏土
	26.4
	18.88
	0.785
	12.4
	0.59
	0.38
	4.61
	28.3
	7.8
	5.0
	4.8
	0.620
	16

	4
	粉    土
	24.6
	18.99
	0.730
	8.5
	0.95
	0.17
	10.44
	10.3
	32.6
	6.3
	5.8
	3.394
	42

	5
	粉质黏土
	29.3
	19.21
	0.797
	14.2
	0.63
	0.38
	4.81
	29.1
	7.3
	6.3
	5.5
	1.177
	46

	6
	粉    土
	25.7
	19.18
	0.729
	8.7
	1.05
	0.17
	10.69
	10.9
	33.0
	11.0
	8.9
	3.277
	72

	7
	粉质黏土
	31.5
	19.24
	0.830
	15.5
	0.67
	0.39
	4.77
	31.0
	6.8
	9.1
	7.0
	1.679
	49

	8
	粉    砂
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	25.1
	17.5
	19.391
	217

	9
	粉质黏土
	29.6
	19.44
	0.781
	14.3
	0.65
	0.37
	4.87
	28.0
	6.3
	12.4
	8.0
	2.714
	120

	10
	粉    土
	25.1
	19.34
	0.710
	8.7
	0.98
	0.16
	11.28
	9.9
	33.5
	25.0
	15.6
	11.514
	246

	11
	粉质黏土
	28.6
	19.41
	0.769
	13.8
	0.62
	0.36
	4.93
	28.8
	6.7
	13.3
	7.9
	2.471
	63


各土层地基承载力特征值建议值               表4-6
	层号
	岩性
	地基承载力建议值fak（kPa）

	
	
	

	1
	素 填 土
	80（建议值）

	2-1
	粉质黏土
	100

	2
	粉    土
	110

	3
	粉质黏土
	90

	4
	粉    土
	120

	5
	粉质黏土
	110

	6
	粉    土
	120

	7
	粉质黏土
	110

	8
	粉    砂
	150

	9
	粉质黏土
	130

	10
	粉    土
	150

	11
	粉质黏土
	140


4.7场地稳定性与适宜性
勘察场地在大地构造上属华北地台辽冀台向斜的一部分。根据区域地质资料，勘察区无新近活动断裂通过，场区稳定性较好，无不良地质作用。根据勘探资料，场区地层稳定，适宜本工程建设。
第五章   地基基础与基坑开挖方案
5.1 天然地基方案评价

该场地拟建成品库、食品包装纸生产车间、罐区基础标高为15.0米时，基础的主要持力层为第2层粉质黏土层及第2-1粉土层、局部位于第1层素填土层。

1、根据《建筑地基基础设计规范》（GB  50007-2011）第5.2.4条之规定，当基础标高为15.0米，采用独立基础时，计算第2-1层粉质黏土层及第2层粉土层地基承载力特征值fa如下：
持力层为第2层粉土层时：
ηb=0.3  ηd=1.5  γ=8.73KN/m3   γm=18.73KN/m3   b=3.00m  d=1.50m

根据物理力学指标计算fa

fa= fak+ηbγ(b-3)+ ηdγm(d-0.5) 

=110＋0.3×8.73×0＋1.5×18.73×1.0＝138.0KPa.
持力层为第2-1层粉质黏土层时：
ηb=0.3  ηd=1.6  γ=8.96KN/m3   γm=18.73KN/m3   b=3.00m  d=1.50m

根据物理力学指标计算fa

fa= fak+ηbγ(b-3)+ ηdγm(d-0.5) 

=100＋0.3×8.96×0＋1.6×18.73×1.0＝129.9KPa.
当拟建成品库、食品包装纸生产车间采用独立基础，基础标高为15.0米，则第2层粉土层及第2-1层粉质黏土层能够满足基础底面积为3m×3m，单柱最大荷载分别为972KN、899KN时的要求；若单柱最大荷载大于900KN时，可适当的加大基础底面积达到设计要求。

2、根据《建筑地基基础设计规范》（GB  50007-2011）第5.2.4条之规定，当基础标高为15.0米，采用片筏基础时，计算第2-1层粉质黏土层及第2层粉土层地基承载力特征值fa如下：
持力层为第2层粉土层时：
ηb=0.3  ηd=1.5  γ=8.73KN/m3   γm=18.73KN/m3   b=6.00m  d=1.50m

根据物理力学指标计算fa

fa= fak+ηbγ(b-3)+ ηdγm(d-0.5) 

=110＋0.3×8.73×3＋1.5×18.73×1.0＝145.8KPa.
持力层为第2-1层粉质黏土层时：
ηb=0.3  ηd=1.6  γ=8.96KN/m3   γm=18.73KN/m3   b=6.00m  d=1.50m

根据物理力学指标计算fa

fa= fak+ηbγ(b-3)+ ηdγm(d-0.5) 

=100＋0.3×8.96×3＋1.6×18.73×1.0＝137.9KPa.
拟建消罐区采用片筏基础，基础埋深为1.50米时，第2层粉土层及第2-1粉质黏土层承载力分别为145.8KPa、137.9KPa。若该场地拟建物基底压力平均值大于137.9Kpa，则可适当的加大基础底面积以达到设计要求。

5.2其他地基方案评价
地基及基础方案分析
若场地天然地基不能满足拟建物设计要求，则可采用桩基础进行处理，若拟建建筑荷载较大或存在动荷载可采用复合载体桩进行处理；亦可采用CFG桩或预应力桩进行处理。
5.2.1复合载体桩
 因场地持力层变化较大，当采用载体桩进行处理时，建议以第8层粉砂层为主要持力层，入土深度在16.5米左右。桩身可采用直径Φ400mm预制桩或其它直径的混凝土灌注桩。
复合载体桩属于挤土类型桩。采用复合载体桩时，其施工时采用柱锤夯击成孔(护筒跟进)。第8层粉砂层上部为粉土及粘性土为主，所以在达到第8层粉砂层时比较顺利。
若拟建车间采用复合载体桩，载体以第8层粉砂层为持力层，以42#孔为例，桩顶开挖部分按1.0米考虑，桩端入土深度1.0米。有效桩长为14.80米。

根据《载体桩设计规程》（JGJ135-2007）第4.3.2条，初步设计时，单桩竖向承载力特征值可按下列经验公式估算：

       Ra=fa ·Ae

式中  fa——经深度修正后的载体桩持力层地基承载力特征值（kpa），按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002执行。
     Ae——载体等效计算面积（m2），可按表4.3.2选用。此处选择三击贯入度为20cm时计算，则Ae取值2.3 m2。

根据《建筑地基基础设计规范》（GB  50007-2011）第5.2.4条之规定，埋深为14.8米时计算第8层粉砂层地基承载力特征值fa如下：
持力层为第8层粉砂层时：
 ηd=1.5  γm=10.5KN/m3   b=3.00m  d=14.8m
根据物理力学指标计算fa

fa= fak + ηdγm(d-0.5) 

=150＋1.5×10.5×14.3＝375.2KN.
fa取值：fa =375.2 KN
则Ra=fa ·Ae=375.2 KN×2.3 m2=862.9KN

以上计算为估算值，实际承载力应以现场施工时三击贯入度的实际累计下沉量进行调整，并且单桩承载力特征值以现场静载荷试验为准。
5.2.2预应力桩及CFG桩参数

若场地拟建建筑物采用预制桩或CFG桩进行处理。根据本地施工经验结合现行《建筑桩基技术规范》（JG94-2008）表5.3.5，提供设计所需要的参数：
桩 基 参 数                     表5-1
	层号
	岩性
	预制桩桩极限标准值
	CFG桩特征值建议值

	
	
	qsik(KPa)
	qsi(KPa)
	qsi(KPa)
	qsi(KPa)

	1
	素 填 土
	20
	
	10
	

	2
	粉    土
	48
	
	20
	

	2-1
	粉质黏土
	46
	
	19
	

	3
	粉质黏土
	46
	
	19
	

	4
	粉    土
	54
	
	21
	

	5
	粉质黏土
	50
	
	19
	

	6
	粉    土
	58
	
	22
	

	7
	粉质黏土
	52
	1500
	21
	350

	8
	粉    砂
	60
	3000
	26
	550


5.3基坑开挖与降水
该拟建场地开阔，进行基槽开挖时，可采用自然放坡。允许坡角值可采用1：1.0。
该场地地下水位埋藏较浅，基础开挖较深时可采取井点法进行降水。
抗浮设计水位：经调查该场地近10年来最高水位相对标高为16.1米，初步设计时，可按16.1米进行设计。
5.4工程危险性评价

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）要求，该场地周边距已建建筑物较远，周边环境较简单，场地不液化，采用换填处理时，基坑开挖深度小于3.0米。综合评价工程地质条件对该工程无风险。
第六章    结论与建议
1、本次勘察结果表明，场地地层稳定，勘察场地无深大断裂通过，场地稳定，适宜本工程建设。
2、场地内地下水为第四系孔隙潜水，场地环境类型为Ⅱ类。勘察期间地下水位一般0.58m左右，稳定水位0.32~1.05m，稳定水位标高平均15.40m，年幅变化1.5米左右。
综合判定：①地下水对混凝土结构有弱腐蚀性；地下水对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水条件下有有弱腐蚀性，在干湿交替条件下有中等腐蚀性；
②水位以上土体对混凝土结构有微腐蚀性；对钢筋混凝土结构中钢筋有弱腐蚀性。
3、本区标准冻结深度为0.51米。

4、各土层物理力学指标建议值见表4-6，承载力特征值详见表4-7。

5、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）；该场区位于抗震设防烈度Ⅶ度区，属设计地震第二组，设计基本地震加速度值为0.10g；特征周期值为0.55s。该场地拟建建筑物抗震设防类别为标准设防类，简称丙类。经计算，该场区20.0米以上饱和砂性土不液化，场地液化土层属可进行建设的一般地段。
6、当拟建成品库、食品包装纸生产车间采用独立基础，基础标高为15.0米，则第2层粉土层及第2-1层粉质黏土层能够满足基础底面积为3m×3m，单柱最大荷载分别为972KN、899KN时的要求；若单柱最大荷载大于900KN时，可适当的加大基础底面积达到设计要求。

拟建消罐区采用片筏基础，基础埋深为1.50米时，第2层粉土层及第2-1粉质黏土层承载力分别为145.8KPa、137.9KPa。若该场地拟建物基底压力平均值大于137.9Kpa，则可适当的加大基础底面积以达到设计要求。

若天然地基条件不能满足拟建生产服务楼的设计要求。拟建物可以采用复合载体桩、CFG、预制桩进行处理；桩基参数见表5-1
7、该拟建周围无建筑物，进行基槽开挖时，采用自然放坡时，放坡比例可选用1:1.0。
8、该场地地下水位埋藏较浅，基础开挖较深时可采取井点法进行降水。

9、基槽开挖后应进行验槽工作，发现问题及时与设计单位、勘察单位联系，以便协商解决。
10、综合分析场地工程地质条件对该工程无风险。







































2

_1234567890.unknown

